ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
(ЗАПРОС КОТИРОВОК)
1. Запрос котировок проводится:

Государственный заказчик: Больница научного центра РАН в Черноголовке.

Адрес организации: 142432, г. Черноголовка, Московской области,  ул. Лесная, д.6

Телефон (252) 4-51-80, эл.почта: info@doctor.chg.ru
Уполномоченный орган: Медицинский центр УД РАН. 

Адрес организации: 119333 г. Москва, ул. Фотиевой, дом 12, корп. 3, 

Телефон/ф: (495) 137-01-46, эл. почта: mcran@mail.ru
2. Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет.
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг. Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Наименование и количество поставляемых товаров: 

Гинекологическое кресло Medi-Matic OPX 115.725 или эквивалент – 1 шт.
	№
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра по ТЗ
	Наличие функции или предлагаемая величина параметра в предлагаемой продукции
	Примеча-ние

	1.Технические характеристики

	2.1
	Форма сидения, спинки и головной части соответствует анатомическому строению тела
	Наличие
	
	

	2.3
	Обшивка и покрытие пластиковых частей светло-серого цвета
	Наличие
	
	

	2.5
	Подключение
	230 В, 50 Гц, 0,44 кВт, 2 А.
	
	

	2.6
	Масса нетто без аксессуаров
	165 кг
	
	

	2.7
	Номинальная грузоподъемность
	200 кг
	
	

	2.8
	Электромоторное изменение положения таза и спинной секции одновременно.
	Наличие
	
	

	2.9
	Электромоторное изменение положения таза
	Наличие
	
	

	2.10
	Дополнительная электромоторная регулировка положения сидения относительно спинки
	Наличие
	
	

	2.13
	Электромоторная регулировка высоты 600-900 мм
	Наличие
	
	

	2.14
	Ножной пульт управления эргономичного дизайна
	Наличие
	
	

	2.15
	Память на 4 позиций, функция возврата в нулевое положение
	Наличие
	
	

	2. Комлектация 

	3.1.
	Гинекологическое кресло Medi-Matic OPX 115.725 или эквивалент
	1 шт
	
	

	3.2
	Поддерживатели ног (по Гепель) с эргономичными подлокотниками (пара)
	1 пара
	
	

	3.3
	Крепёжная рельса (тазовая секция)
	1 шт
	
	

	3.4
	Зажим
	2 шт
	
	

	3.5
	Подлокотники
	2 шт
	
	

	3.6
	Поддон из нержавеющей стали 355x325x65 mm
	1 шт
	
	

	3.7
	Подголовник
	1 шт
	
	

	3.8
	Секция для руки с креплением, необходима рельса 101.138 (на спинной секции)
	1 шт
	
	

	3.9
	Крепёжная рельса (для спинной секции)
	1 шт
	
	

	3.10
	Дополнительная ножная секция 620х550х45 мм (цветная обивка)
	1 шт
	
	

	3. Дополнительные условия

	4.1
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	


Характеристики и требования к поставляемому товару:

· Наличие сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений МЗ РФ.

· Гарантия от производителя не менее 24 месяцев.

· Лицензия на право осуществления монтажа и технического обслуживания;

· Монтаж и ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен сертифицированными  фирмой-производителем специалистами.
Место доставки поставляемых товаров: г. Черноголовка, Московской области,  ул. Лесная, д.6

Сроки поставок товара: до 25 декабря 2007 года.
В цену товара включены стоимость товара, расходы на транспортировку, монтаж оборудования, обучение персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.
Максимальная цена контракта: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС. Указанная цена является максимальной. Превышение начальной цены контракта не допускается.
Срок и условия оплаты поставок товаров: без авансирования. Окончательный расчет после ввода оборудования в эксплуатацию, по мере поступления средств на расчетный счет  заказчика (до конца 2007 года).

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 7-ти дней, но не ранее чем через пять дней с даты опубликования итогового протокола на официальном сайте.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. 

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу г. Москва, ул. Фотиевой, д. 12, стр.3  в рабочие дни с 12.00 часов до 15.00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «22» ноября 2007 г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «03» декабря 2007 г.

Котировочная заявка может быть подана по почте. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок Маринченко Н.Т. телефон 137-01-46, факс 137- 02-28, адрес электронной почты mcran@mail.ru   
5. Форма котировочной заявки. 

 Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

Условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме Приложения №1.
Начальник Медицинского центра УД РАН
      


     Гончаров Н.Г.
PAGE  
2

