ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

                                                                                                                        «12» сентября 2008г.

                                                                                                                                       № 50/08-п

1. Запрос котировок проводится: Государственным заказчиком.

Государственный заказчик: Учреждение Российской академии наук Больница Пущинского научного центра РАН.

Адрес организации: 142290, г. Пущино, Московской области,  ул. Институтская, д.1

Телефон (4967) 73-24-06, эл. почта: bpncran@mail.ru
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет «04» сентября 2008г.

2. Сведения о существенных условиях контракта.                                                              Наименование и количество поставляемых товаров: кровати медицинские

	№/№
	Наименование товара
	Количество (шт)

	1.
	Кровать медицинская двухсекционная МММ-102(или эквивалент)

Габаритные размеры:
Длина, мм: 2130
Ширина, мм: 964
Высота, мм: 978
Вес изделия, кг: 37,5
Допустимая нагрузка, кг: 180
Объем упакованном виде, м3: 0,25 

Технические характеристики: 
Кровать имеет несущую раму из трубы 40*28*1,5 мм.

Сворная конструкция сетчетого настила из прутка диаметром 5 мм с ячейкой 50*100 мм, имеет усиление тазовой секциииз трубы 40*28*1,5 мм. Кровать двухсекционная, состоит из головной секции  и стационарной (неподвижной) секции. Регулировка нужного угла наклона секции, за исключением стационарной, осуществляется при помощи реечного механизхма, позволяющего производить регулировку с шагом 5 градусов. Максимальный угол подъема головной секции - 45 градусов. Настил головной и стационарный (неподвижный) секции — сетчатый. На раме установлены две съемные спинки, выполнены из трубы 20*20*1,5 мм.  По углам кровати установлены полимерные бамперы. Кровать имеет четыре колесные опоры немецкой фирмы "TENTE" диаметром 125 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси, две из которых имеют тормозные устройства. Колеса с ободами из термопластичной  антистатической резины серого цвета, не оставляющих следов на полу.
Все металлические части кровати имеют защитно-декоративное покрытие с порошковыми красками, стойкими к дезинфицирующим средствам.
Дополнительная комплектация:

а) Матрац взрослый с гигиеническим наматрасником

Габаритные размеры
Длина, мм: 2000
Ширина, мм: 850
Высота, мм: 80
Вес изделия, кг: 6,3 

Технические характеристики: 
Чехол-клеенка медицинская.
Наполнение-поролон. 

б) Комплект боковых ограждений для кровати

Габаритные размеры
Длина, мм: 1100
Ширина, мм: 70
Высота, мм: 450
Вес изделия, кг: 5,8 

Технические характеристики: 
Каркас металлический сварной.
Защитно-декоративное покрытие порошковыми красками, стойкое к дезинфицирующим растворам. В комплекте две штуки. 
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	2.
	Кровать медицинская четырехсекционная МММ-104(или эквивалент)

Габаритные размеры:
Длина, мм: 2130
Ширина, мм: 964
Высота, мм: 978
Вес изделия, кг: 50
Допустимая нагрузка, кг: 180
Объем в упакованном виде, м. куб.: 0,25 

Технические характеристики: 


Кровать имеет несущую раму из трубы 40*28*1,5 мм.

Сворная конструкция сетчетого настила из прутка диаметром 5 мм с ячейкой 50*100 мм, имеет усиление тазовой секциииз трубы 40*28*1,5 мм. Кровать четырехсекционная, состоит из головной секции, стационарной  (неподвижной) секции, тазобедренной секции и ножной секции.

Регулировка нужного угла наклона секции, за исключением стационарной, осуществляется при помощи реечного механизхма, позволяющего производить регулировку с шагом 5 градусов. Максимальный угол подъема головной секции - 45 градусов, тазобедренной секции — 35 градусов, ножной секции — 35 градусов.  Настил головной, ножной, тазобедренной секции  — сетчатый. На раме установлены две съемные спинки, выполнены из трубы 20*20*1,5 мм.  По углам кровати установлены полимерные бамперы. Кровать имеет четыре колесные опоры немецкой фирмы "TENTE" диаметром 125 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси, две из которых имеют тормозные устройства. Колеса с ободами из термопластичной  антистатической резины серого цвета, не оставляющих следов на полу.
Все металлические части кровати имеют защитно-декоративное покрытие с порошковыми красками, стойкими к дезинфицирующим средствам.


Дополнительная комплектация:

а) Дуга с держателем на цепи

Габаритные размеры
Длина, мм: 2130
Ширина, мм: 1360
Высота, мм: 100
Вес изделия, кг: 8,1 

Технические характеристики: 
Каркас металлический сварной.
Защитно-декоративное покрытие порошковыми красками, стойкое к дезинфицирующим растворам.
Помогает пациенту самостоятельно менять положение тела. 

б) Матрац взрослый с гигиеническим наматрасником

Габаритные размеры
Длина, мм: 2000
Ширина, мм: 850
Высота, мм: 80
Вес изделия, кг: 6,3 

Технические характеристики: 
Чехол-клеенка медицинская.
Наполнение-поролон. 

в) Комплект боковых ограждений для кровати

Габаритные размеры
Длина, мм: 1100
Ширина, мм: 70
Высота, мм: 450
Вес изделия, кг: 5,8 

Технические характеристики: 
Каркас металлический сварной.
Защитно-декоративное покрытие порошковыми красками, стойкое к дезинфицирующим растворам. В комплекте две штуки. 
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Дополнительные требования:

· Поставляемый товар должен иметь Санитарно-гигиеническое заключение (при необходимрсти).

· Качество товара должно  подтверждается сертификатом соответствия Госстандарта России, 

· Регистрационным удостоверением МЗ РФ. 

· Дата производства поставляемого оборудования не ранее 2008 года.

· Техническая и сопровождающая документация должна быть на русском языке.

· Гарантийный срок службы  – не менее 1 года.  

· Товар должным быть упакован и промаркирован таким образом, чтобы обеспечить его сохранность во время перевозки до места назначения, включая перегрузку во время транспортировки, и длительном хранении на складе Получателя.

Место доставки поставляемых товаров: Московская область, город Пущино, улица Институтская, дом № 1.

Сроки поставок товара: в течение 4(четырех)  недель с момента подписания государственного контракта, с правом досрочной поставки.

В цену товара включены стоимость товара, расходы на транспортировку,   страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС. Указанная цена является максимальной. Превышение начальной цены контракта не допускается.

Срок и условия оплаты поставок товаров: 

Поставка товара осуществляется после осуществления авансирования в размере 30%.  Окончательная оплата производится после поставки товара в течение десяти банковских дней на основании выставленного счета..

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Государственного контракта со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 10 -ти дней, но не ранее чем через пять дней с даты опубликования итогового Протокола на официальном сайте.

3. Место, дата и время проведения рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводится по адресу: Московская область, город Пущино, ул. Институтская, дом № 1, юридический отдел,  «12» сентября  2008 г. 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок началось в 09 часов 00 минут по московскому времени. 

4. Состав котировочной комиссии  определен Приказом № 101 от 28.12.2007г., № 93 от 01.09.08г.

Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

5. Сведения о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.

	№ п/п
	Регистрационный номер заявки
	Дата и время поступления заявки
	Участник размещения заказа, подавший заявку
	Наименование товара
	Цена товара

	1
	73/08-к
	09.09.2008г. 14ч. 20 мин.
	ООО «Профмедтех»

юридический адрес: 

142714, Московская область, Ленинский район, д.Мисайлово, административный бытовой корпус тарного цеха.
	Поставка медицинских кроватей 
	246 360 руб. 00 коп.

	2
	74/08-к
	09.09.2008г.

15ч.00мин.
	ООО «Промавтострой»

юридический адрес: 

113093, г. Москва, ул. Пятницкая, д.7, стр.1.
	Поставка медицинских кроватей 
	249 996 руб. 00 коп.


6. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение: 

поданные заявки № 73/08-к от 09.09.08г., № 74/08-к от 09.09.08г., соответствует требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, установленным  Федеральным законом                    № 94-ФЗ и требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Наименьшая цена предложения составила:

246 360 (двести сорок шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., победитель ООО «Профмедтех», 142714, Московская область, Ленинский район, д. Мисайлово, административный бытовой корпус тарного цеха.

Сведения об участниках размещения заказа, предложивших в котировочных заявках цену, следующую после предложенной победителем в проведении запроса 249 996 (двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 коп. ООО «Промавтострой»,                    113093, г. Москва, ул. Пятницкая, д.7, стр.1.

7. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

Результаты голосования:

Мамонов А.В. – «за»

Гаврилкина Е.Ю. – «за»

Рыжков В.Б. – «за»

Дашкевич Т.И.  – «за»

Решение принято единогласно.

Заседание комиссии окончено «12» сентября 2008г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами  котировочной комиссии

	Мамонов А.В. -                 заместитель главного врача по лечебной работе
	Председатель комиссии
	

	Гаврилкина Е.Ю – нач. юридического отдела 
	Заместитель председателя комиссии
	

	Рыжков В.Б. – заместитель главного врача по хозяйственным вопросам   БПНЦ РАН
	Член комиссии
	

	Дашкевич Т.И.  –                    главный бухгалтер              
	 Секретарь комиссии


	


От имени государственного заказчика:

	Ф.И.О.
	Должность
	Подпись

	Кудинов Геннадий Иванович
	Главный врач БПНЦ РАН


	


