ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(ЗАПРОС КОТИРОВОК)

1. Запрос котировок проводится

Государственный заказчик: Больница научного центра РАН в Черноголовке.

Адрес организации: 142432, г. Черноголовка, Московской области,  ул. Лесная, д.6

Телефон (252) 4-51-80, эл.почта: info@doctor.chg.ru
Уполномоченный орган: Медицинский центр УД РАН. 

Адрес организации: 119333 г. Москва, ул. Фотиевой, дом 12, стр. 3 

Телефон: (495) 137-02-28, эл. почта: mcran@mail.ru
Контактное лицо – Маринченко Николай Тимофеевич

2. Источник финансирования заказа: Внебюджетные (РФПМ) источники.
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг. Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

3.1. Наименование и количество поставляемых товаров: Кресло гинекологическое ARCO 114.500 (или эквивалент) – 1 шт.
Техническое задание на гинекологическое кресло.

	№

п/п
	Параметры
	Наличие и величина параметра

	1.
	Область применения
	Гинекология, хирургия.

	2.
	Постоянный угол наклона спинки относительно сидения 
	45°

	3.
	Высота подъема от 550 до 1300 мм и наклон сидения регулируется электромотором
	наличие

	4.
	Электромоторное изменение положения кресла 
	Тренделенбург – Анти-Тренделенбург

	5.
	Емкость для рулона туалетной бумаги под спинной подушкой
	наличие

	6.
	Эргономичная обивка сидения, спинки, подголовника
	наличие

	7.
	Ножной пульт дистанционного управления
	наличие

	8.
	Опорная плита 
	960х565 мм

	9.
	Подключение
	230 В, 50 Гц, 0,19 Квт, 7.7 А

	10.
	Вес
	100 кг

	11.
	Нагрузка
	до 180 кг

	12.
	В комплекте опоры для ног с парой пластиковых защитных накладок
	наличие


3.2. Характеристики и требования к поставляемому товару (подтверждающие документы подлежат представлению вместе с котировочной заявкой):

· Наличие сертификатов соответствия Госстандарта России;
· Наличие регистрационных удостоверений МЗ РФ;
· Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ;
· Монтаж специалистами, сертифицированными фирмой производителем (представить заверенные копии сертификатов);
· Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке;
· Гарантия производителя не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3.3. Место доставки поставляемых товаров: г. Черноголовка, Московской области,  ул. Лесная, д.6 Больница научного центра РАН
3.4. Сроки поставок товара: до 20.12.2007  (включая монтаж и ввод в эксплуатацию).
3.5. В цену товара включены: стоимость товара, расходы на транспортировку, монтаж оборудования, обучение персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.
3.6. Максимальная цена контракта в рублях: 
180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Указанная цена является начальной (максимальной). Превышение начальной цены контракта не допускается.
3.7. Срок и условия оплаты поставок товаров: безналичная форма оплаты, без авансирования, окончательный расчет после поставки  (до конца 2007 года). 

3.8. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: в течение 10-ти дней, но не ранее чем через пять дней после опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. 

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу г. Москва, ул. Фотиевой, д. 12, стр.3  в рабочие дни с 12.00 часов до 16.00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «15» ноября 2007 г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «21» ноября 2007 г.

Котировочная заявка может быть подана по почте. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок: Маринченко Н.Т., тел.(495)137-01-46, e-mail: mcran@mail.ru   
5. Форма котировочной заявки. 

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

Условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. 

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме Приложения №1.
Начальник Медицинского центра УД РАН
      


  


   Гончаров Н.Г.

PAGE  
1

