Экз. 1
ПРОТОКОЛ № 1/4a
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

№ 03a-4mc
Извещение о проведении открытого аукциона, а также документация об аукционе были размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказа (http://www.zakupki.gov.ru) «17» марта 2008 г.

1.Торги проводит: 

Государственный заказчик: Центральная клиническая больница РАН.

Юридический адрес: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, дом 10, стр.1. 

Фактический адрес: 117593, г. Москва, Литовский б-р, дом 1-А
Телефон (495) 427-48-18, эл.адрес: antonova.72@mail.ru
Уполномоченный орган: Медицинский центр УД РАН. 

Адрес организации: 119333 г. Москва, ул. Фотиевой, дом 12, корп. 3 

Телефон: (495) 137-01-46, эл. почта: mcran@mail.ru
Контактное лицо – Маринченко Николай Тимофеевич

2. Предмет государственного контракта: поставка медицинского оборудования для нужд ЦКБ РАН на 2008 год.

2.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 10 200 000 (десять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.
3. Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась  аукционной комиссией в период с 11 часов 00 минут 08 апреля 2008 года  по 10 часов 00 минут 11 апреля 2008 года по адресу: 119333 г. Москва, ул. Фотиевой, дом 12, корп. 3.

4. Состав аукционной комиссии определен Приказом МЦ УД РАН от 28 ноября 2007 г. №  18-о.

4.1. В состав аукционной комиссии входит 5 (пять) членов. Заседание проводится в присутствии 4-х членов аукционной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4.2. Присутствовали:

- Члены комиссии:
  - Маринченко Н.Т., Голоухова С.Л., Воробьева Е.А., Паршина Е.В.

5. До окончания срока предоставления конвертов с заявками на участие в аукционе поступило 3 (три) запечатанных конверта от трех участников размещения заказа,  как это отражено в приложении к настоящему протоколу «Журнал регистрации заявок на участие в аукционе, информации об их отзыве».

5.1. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе.

	Регистрационный номер заявки
	Участник размещения заказа, подавший заявку

	Заявка № 1
	ООО «АЛВИЛС», 109316, Москва, Остаповский пр-д, д.5, стр.1

	Заявка № 2
	ООО «МедФармСервис», 113461, Москва, ул. Каховка, д.33, корп.1

	Заявка № 3
	ООО «МК ЮНИКС», 620014, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев 2/5, оф.81


6. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосования приняты следующие решения.

6.1. Решение о допуске к участию в аукционе и о признании участниками аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, принято в отношении следующих участников:
	Регистрационный 
номер заявки    
	Участник            
размещения заказа,  
подавший заявку,    
допущенный к        
участию в аукционе  
	За       
принятие 
решения  
	Против    
принятия  
решения   
	Воздержались   

	Заявка № 1
	ООО «АЛВИЛС»
	Маринченко Н.Т.
	-
	-

	
	
	Голоухова С.Л.
	-
	-

	
	
	Воробьева Е.А.
	-
	-

	
	
	Паршина Е.В.
	-
	-


Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию в аукционе принято в отношении следующих участников:
	Регистрационный 
номер заявки    
	Участник  размещения заказа, подавший заявку, которому отказано в допуске к участию в аукционе 
	За       
принятие 
решения 
	Против   
принятия 
решения 
	Воздержались 

	Заявка № 2


	ООО «МедФармСервис»
	Маринченко Н.Т.
	-
	-

	
	
	Голоухова С.Л.
	-
	-

	
	
	Воробьева Е.А.
	-
	-

	
	
	Паршина Е.В.
	-
	-

	Заявка № 3
	ООО «МК ЮНИКС»
	Маринченко Н.Т.
	-
	-

	
	
	Голоухова С.Л.
	-
	-

	
	
	Воробьева Е.А.
	-
	-

	
	
	Паршина Е.В.
	-
	-


Обоснование отказа в допуске участника размещения заказа:

ООО «МедФармСервис» - 
- несоответствие п.п.2.3 Заявки на участие в аукционе требованию п.п. 10.3 Технического задания конкурсной документации.

ООО «МК ЮНИКС» -

- несоответствие предлагаемого к поставки товара требованиям п.п. 3.6 и 3.7 Технического задания конкурсной документации;
- несоответствие п.2.3 Заявки на участие в аукционе требованию п.п. 10.3 Технического задания конкурсной документации;

- отсутствует подтверждение качества товара действующим нормативам (срок действия сертификата соответствия на УЗИ-аппарат истек 14.03.2008 г.);

- отсутствует спецификация на предлагаемый к поставке товар и техническое описание товара в соответствии с техническим заданием Аукционной документации;

- листы заявки сшиты не по порядку (сравнительная таблица параметров и характеристик предлагаемого оборудования)
6.2. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

6.3. На основании ч.6 ст.36 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ следующему единственному участнику открытого аукциона в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе будет передан проект контракта, цена которого будет равна  начальной (максимальной) цене контракта, указанной в документации об аукционе и составляющей 10 200 000 (десять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, или другой, согласованной между исполнителем и заказчиком, цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта. 
7. Подписи.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, уполномоченным представителем Государственного заказчика:

	Член комиссии
	Н.Т. Маринченко
	

	Член комиссии
	С.Л. Голоухова
	

	Член комиссии
	Е.А. Воробьева 
	

	Член комиссии
	Е.В. Паршина
	


От имени уполномоченного органа:

	Начальник Медицинского центра УД РАН
	Н.Г. Гончаров
	


Приложение:

1. Журнал регистрации поступивших заявок на участие в открытом аукционе № 03a-4mc







